医疗器械经营质量管理规范现场检查表

| 企业名称 | 四川迈迪而思商贸有限责任公司 |
| --- | --- |
| 组织机构 代码 | 91512022MA62R8E597 |
| 法定代表人 | 张浩迪 |
| 经营场所 | 四川省资阳市乐至县天池镇帅乡大道711号附1号 |
| 库房地址 | 四川省资阳市乐至县天池镇帅乡大道711号附1号 |
| 经营方式 | (批发 □零售 □批零兼营 |
| 检查日期 | 2022 年 3 月 24 日 |
| 检查类型 | □首次许可 (变更许可 (延续许可 □其他 |
|  | □首次备案 □变更备案 □其他 |
|  | □监督检查 |
|  | □限期整改后复查 |
| 检查依据 | √医疗器械经营质量管理规范 √其他 |
| 不 符 合 项 目 | 序号 |  | 不符合项条款号(关键项目前加※) | 不符合项描述 |
|  | 1 | 4.27 | 企业库房设施设备检查、清洁和维护记录不全 |
|  | 2 | 6.42 | 企业库房医疗器械分类存放标识不全 |
|  | 3 | 6.44 | 企业未建立定期检查记录 |
|  | 不符合项：关键项 0项，一般项 3 项。 一般项目中确认的合理缺项 9 项。 一般项目中不符合要求的项目数比例 6.7 % |
| 检查组成员 签字 | 组长 | 黄垚 |
|  | 组员 | 梁靖 | 观察员 |  |
| 经营企业 确认检查 结果 | 经营企业负责人签字（公章） 年 月 日 |
| 备注 |  |

医疗器械经营质量管理规范现场检查报告

一、检查组对企业实施《医疗器械经营质量管理规范》的评价意见

该企业基本符合《医疗器械经营质量管理规范》要求，但现场检查仍存在一定缺陷项目，建议30天内限期整改完善。

二、检查组建议

□通过检查 □未通过检查 √限期整改：应在 2022 年 3 月 25 日前完成整改 □其他：

三、检查组成员签字

组长：黄 垚 组员：梁 靖 检查日期：2022 年3月24日