资环审批乐〔2024〕21号

资阳市生态环境局

关于乐至县濛溪河流域河道治理工程项目环境影响报告表的批复

乐至县新纪元水务投资有限公司：

你公司报送的《乐至县濛溪河流域河道治理工程项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资75035.15万元，其中环保投资116万元，占总投资的0.15%，临时占地约6600m2，永久占地约10000m2，本项目涉及濛溪河流域东山镇、石湍镇及通旅镇河段，综合治理河道长度约24105.61m，主要建设内容包括新建堤防工程总长2669m，护岸工程8945.7m，河道疏浚13904.5m，新建两座鱼鳞坝、一座石河堰、一座交通桥、观音河水库景观打造。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中国家鼓励类项目，项目取得了乐至县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2306-512022-04-01-900973】FGQB-0081号），项目建设符合国家及地方现行相关的产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期大气污染防治措施。项目施工期间废气为施工粉尘、施工机械及车辆产生的燃油废气、土石方运输过程中产生的扬尘。需加强施工场地扬尘管控，严格落实“六必须、六不准、六个百分百”等环保要求，采取湿法作业、路面硬化、加强施工管理、运输车辆于表面洒水后用篷布遮盖、堆场用彩条布进行遮盖等措施，控制施工扬尘；加强施工机械车辆管理，减少燃油废气产生；清淤晾晒期间定时喷洒除臭剂。

（二）严格落实施工期废水污染防治措施。施工期废水主要为生产废水和生活污水。基坑废水经沉淀处理后用于工地洒水降尘和工程回用水，严禁直接排入河道；施工废水分为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水，经沉淀隔油池收集处理后回用于施工现场降尘和设备冲洗，不外排；施工期生活废水经处理后用于周边农作物灌溉施肥，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间要优先选用符合国家标准的低噪声机械设备，合理布局，合理安排施工时间和施工计划，禁止在中午和夜间施工，科学安排施工现场运输车辆作业时间，确保施工边界夜间声级不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土方开挖产生的土石方等。生活垃圾及时清理运至指定地点，由环卫部门统一清运处理；建筑垃圾中的砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，按要求外运到城管部门指定地点消纳；设置临时堆场，河道疏浚淤泥单独收集堆存，配套设置干化池，采用抗渗混凝土进行防渗，淤泥经自然晾晒干化后与剩余土石方一起用于堤后低洼部分回填平整。

（五）落实生态环境保护措施和水土保持措施。按照“不重复、不漏项”的原则，在工程建设区范围内全面落实水土保持措施，以达到控制工程区新增水土流失量，维护工程区内生态环境的良性循环，并保障工程运行安全。严格控制施工区范围，尽量减少临时工程占地，缩短施工场地使用时间，及时恢复土地原有功能，施工结束后，将施工场地表土还原、绿化。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2024年9月3日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,四川羽嘉环境科技有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年9月3日印发